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ガス漏えい事故に伴う緊急確認・保安業務の実施の徹底等について（要請）

経済産業省より、令和8年9月7日付けにて、９月４日に千葉県内の商業施設敷地内において発生した供給休止中のバルク貯槽からのガス漏えいに関する事故を鑑み、事故原因の詳細は関東東北産業保安監督部が調査中であるものの、当該設備は長期間使用されていなかった設備であったとのことから、別添①のとおり、要請されたものです。
つきましては、貴支部会員各位に対し、以下の事項について周知し、保安の確保に万全を期すようよろしくお願いいたします。
なお、特定製造所の所在が不特定多数の人が利用する商業施設、学校、病院等の第一種保安物件の近隣である場合は、急ぎ対応をお願いします。

記
１．供給休止中の貯槽・容器等の確認・点検
供給休止中の貯槽・容器等の有無について確認をお願いします。供給休止中の貯槽・容器等が存在する場合には、当該貯槽・容器等に関する技術上の基準への適合状況の確認、点検等の保安業務の実施状況について速やかな確認をお願いします。

２．技術上の基準への不適合、保安業務未実施の報告
供給休止中の貯槽・容器等について、技術上の基準に適合していないこと又は点検等の保安業務を実施していないことが確認された場合、速やかに技術上の基準への適合、点検等の保安業務の実施、必要に応じてガス抜き・置換、撤去等の措置を講じるとともに、所管の行政庁まで報告いただくようお願いします。

３．ガス漏えい発生時における保安業務の徹底
需要家からのガス漏れ等の通報があった場合又は自らその事実を知った場合は、速やかに災害の発生の防止や被害の拡大防止、その他の必要な措置を講じていただくようお願いします。

４．需要家への注意喚起
需要家に対して、ガス臭気等によりガス漏れを感知した場合に取るべき緊急の措置及び緊急連絡先について、周知を徹底していただくようお願いします。
以上

（添付①）
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（添付②）
　（参考１）供給休止中の貯槽・容器等の確認・点検、　並びに、技術上の基準への不適合、保安業務未実施の報告について
（参考２）ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示で示される第 1 種保安物件について
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